|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность: Место для ввода текста. | | | | | | | Телефон: Место для ввода текста. | | | | | | | | | |
| Организация: Место для ввода текста. | | | | | | | E-mail: Место для ввода текста. | | | | | | | | | |
| Город: Место для ввода текста. | | | | | | | Дата заполнения: Место для ввода даты. | | | | | | | | | |
| Конечный заказчик: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регион эксплуатации оборудования: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРИМЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Измеряемая среда: | | | | | газ | | | | | пар | | | | | | жидкость |
| Коррозионные свойства среды: | | | | | слабоагрессивная | | | | | сильноагрессивная | | | | | | неагрессивная |
| Название среды (состав): Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Описание тех. процесса: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Относительная погрешность измерения: | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Тип учета: | | | | | технологический учет  коммерческий учет | | | | | | | | | | | |
| **ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расход: | | раб.  станд. | | | мин. | ном. | | | | | макс. | | | | | ед. изм. |
| Давление: | | абс.  изб. | | | мин. | ном. | | | | | макс. | | | | | ед. изм. |
| Температура измеряемой среды: | | | | | мин. | ном. | | | | |  | | | | | ед. изм. |
| Плотность: | | | | |  | ед. изм. | | | | | | | | | | |
| Вязкость: | | | | |  | ед. изм. | | | | | | | | | | |
| Содержание газа в жид., %: | | | | |  |  | | | | | | | | | |  |
| Наличие механических примесей: | | | | | да  нет | | | | | | | | | | | |
| Размер механических включений, мкм: | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Содержание механических включений: | | | | | г/м3 | г/кг | | | | | иное Место для ввода текста. | | | | | |
| Направление потока: | | | | | горизонт. | вверх | | | | | вниз | | | | |  |
| **МЕСТО УСТАНОВКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Описание места установки прибора: Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Диаметр трубопровода, мм: | | | внешний | | | | | внутренний | | | | | толщина стенки | | | |
| Материал трубопровода:Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Температура окружающей среды, °C: | | | | от | | | | | до | | | | |  | | |
| Требования к взрывозащите (укажите маркировку): | | | | без взрывозащиты | | | | | Exd | | | | | | Ex ib | |
|  |  | | | Ex ia | | | | | РВ (рудничное исполнение) | | | | | | | |
| Вариант исполнения: | интегральное | | | дистанционное разъемное | | | | | | | | дистанционное неразъемное | | | | |
|  | Длина кабеля       м *(для дистанц. исполнения указать длину кабеля)* | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТРЕБУЕМЫЙ ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА** | | | | | | | | | | | |
| Частотный сигнал | Аналоговый 4-20 мА | | | | | Импульсный сигнал | | | | |  |
| Modbus | HART | | | | |  | | | | |  |
| **МАТЕРИАЛ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ** | | | | | | | | | | | |
| Нержавеющая сталь 20Х13 (для Ду 15-100) | | | | | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | | | | | | |
| **СХЕМА ПИТАНИЯ ПРИБОРА** | | | | | | | | | | | |
| 2x проводная схема подключения (пит. по токовой петле 4-20 мА совместно с сигнальной линией) | | | | | | | | | | | |
| 4х проводная схема подключения (питание по отдельной линии) | | | | | | | | | | | |
| **ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ** | | | | | | | | | | | |
| Только расходомер | | | | Имитационная поверка | | | | | | 3 в 1 (многопараметрический) | |
| Комплекс учета | | | | Расходомер с доп. комплектацией | | | | | | | |
| **СОЕДИНЕНИЕ С ТРУБОПРОВОДОМ** | | | | | | | | | | | |
| Сэндвич | | | | | | | Фланцевое | | | | |
| **ТРЕБУЕМЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД** | | | | | | | | | | | |
| Небронированный кабель | | Бронированный кабель | | | | | |  | | | |
| Кабель под металлорукав | | | Укажите диаметр металлорукава | | | | | | | | |
| Другое | | | | | | | | |  | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | | | | | | | | | | |
| Комплект монтажных частей | | | | | | Дисплей | | | | | |
| Измерительный участок | | | | | | Блок питания | | | | | |
| Монтажная вставка | | | | | | ЭМИС-ВИХРЬ 200 с функцией вычислителя для коррекции с возможностью подключения датчиков давления и температуры. | | | | | |
| Переходы при сужении или расширении | | | | | |
| **\*ПЕРЕЧЕНЬ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ЭВ200 С ФУНКЦИЕЙ ВВ И «3 В 1»** | | | | | | | | | | | |
| вода ГСССД МР 147-2008; | | | | | | | | | | | |
| насыщенный пар ГСССД МР 147-2008; | | | | | | | | | | | |
| перегретый пар по ГСССД МР 147-2008; | | | | | | | | | | | |
| воздух по ГСССД 8-79; | | | | | | | | | | | |
| природный газ по ГОСТ 30319.2-2015; | | | | | | | | | | | |
| природный газ по ГОСТ 30319.3-2015; | | | | | | | | | | | |
| природный газ по ГОСТ Р 8.662-2009; | | | | | | | | | | | |
| нефтяной газ по ГСССД МР 113-03; | | | | | | | | | | | |
| азот, ацетилен, кислород, аммиак, аргон, водород по ГСССД МР 134-2007; | | | | | | | | | | | |
| диоксид углерода по ГСССД МР 134-2007. | | | | | | | | | | | |
| **Требуемый уровень сервиса** | | | | | | | | | | | |
| Предпроектное обследование | | | | | | Расширенная гарантия | | | | | |
| **КОММЕНТАРИИ:** | | | | | | | | | | | |
| Место для ввода текста. | | | | | | | | | | | |