| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: Место для ввода даты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный заказчик: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регион эксплуатации оборудования: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда: |  |  |  |  |  | ☐ газ |  |  |  | ☐ пар |  |  |  |  | ☐ жидкость |  |  |  |  |
| Название среды (состав): Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В МОЛЯРНЫХ ДОЛЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название компонента | Содержание, % |  |  |  |  | Название компонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание, % |  |  |  |
| Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Информация о процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход (среда - газ или пар): |  | ☐ В раб. усл. |  | ☐ В станд. усл. |  |  | мин. |  |  |  | ном. |  |  | макс. |  |  |  | ед. изм. |  |
| Расход (среда - жидкость): |  |  |  |  |  |  | мин. |  |  |  | ном. |  |  | макс. |  |  |  | ед. изм. |  |
| Предельный перепад давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  | ед. изм. |  |
| Давление: |  | ☐ Абсолютное |  | ☐ Избыточное |  |  | мин. |  |  |  | ном. |  |  | макс. |  |  |  | ед. изм. |  |
| Температура окружающей среды: |  |  |  |  |  |  | мин |  |  |  | ном. |  |  | макс. |  |  |  | ед. изм. |  |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  |  |  |  | мин |  |  |  | ном. |  |  | макс. |  |  |  | ед. изм. |  |
| Плотность, кг/м3 |  | ☐ В раб. усл. |  | ☐ В станд. усл. (для сухого газа или сухой части влажного газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |
| Относительная влажность измеряемой среды (для газов), %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень сухости (для насыщенного водяного пара), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель адиабаты при рабочих условиях (для газов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о трубопроводе в месте установки диафрагмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры трубопровода: |  |  | внутренний диаметр D20: мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | толщина стенки: мм |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к диафрагме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип диафрагмы: |  |  |  |  | ☐ ДКС |  |  | ☐ ДБС |  |  |  | ☐ ДФК |  |  |  |  | ☐ ДФС |  | ☐ ДВС |  |
| Исполнение (только для ДКС): |  |  |  |  | ☐ Исп. 1 |  |  | ☐ Исп. 2 |  |  |  | ☐ Исп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальное исполнение (если требуется): |  |  |  |  | ☐ Износоустойчивая |  |  |  |  |  |  | ☐ С коническим входом |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ отбора давления: |  |  |  |  | ☐ Угловой |  |  |  |  |  |  | ☐ Фланцевый |  |  |  |  |  |  |  |
| Смещение оси диафрагмы относительно оси трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Тип МС (местные сопротивления) по ГОСТ 8.586.2 Приложение А: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |
| МС1: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |
| МС2: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |
| МС3: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |
| МС4: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |
| Требования к узлу измерения расхода |  |  |  |  |  |  |
| Основная относительная погрешность измерения расхода не более, % |  |  |  |  |  |  |
| Тип учета: |  | ☐ технологический учет |  | ☐ коммерческий учет |  |  |
| требования к датчику разности давлений |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРВЫЙ ДАТЧИК РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ: |  |  |  |  |  |  |
| ВПИ: Место для ввода текста. |  | ☐ кгс/см2 |  | ☐ кПа |  |  |
| Функция преобразования |  | ☐ Линейная |  | ☐ Корнеизвлекающая |  |  |
| Основная погрешность, %: Место для ввода текста. |  | ☐ Приведенная |  | ☐ Относительная |  |  |
| ВТОРОЙ ДАТЧИК РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ (при необходимости): |  |  |  |  |  |  |
| ВПИ: Место для ввода текста. |  | ☐ кгс/см2 |  | ☐ кПа |  |  |
| Основная погрешность, %: Место для ввода текста. |  | ☐ Линейная |  | ☐ Корнеизвлекающая |  |  |
| требования к датчику измерения статического давления |  |  |  |  |  |  |
| ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемое давление: |  | ☐ Абсолютное |  | ☐ Избыточное |  |  |
| ВПИ: Место для ввода текста. |  | ☐ кгс/см2 |  | ☐ МПа |  |  |
| Основная погрешность, %: Место для ввода текста. |  | ☐ Приведенная |  | ☐ Относительная |  |  |
| требования к датчику температуры. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ:. Диапазон измерения, ºС; мин.; макс.. Основная погрешность, %:; ☐ Приведенная; ☐ Относительная. Класс допуска:; ☐ АА; ☐ А; ☐ В; ☐ С. УСТАНОВКА ГИЛЬЗЫ:. Наружный диаметр, мм:; ☐ До диафрагмы; ☐ После диафрагмы. Расстояние между гильзой и диафрагмой, мм. Внутренний диаметр D20 расширителя трубопровода (при наличии), мм. |
| Дополнительная комплектация |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Импульсные линии (наружный диаметр мм |  |  | толщина стенки мм) |  | ☐ Под сварку | ☐ Резьбовые |
| ☐ Сосуды | ☐ Уравнительные |  | ☐ Разделительные |  | ☐ Конденсационные |  |
| ☐ Комплект фланцев для диафрагмы |  |  | ☐ Плоские (тип 01 ГОСТ 33259) |  | ☐ Усиленные (тип 11 ГОСТ 33259) |  |
| ☐ Фланцевое соединение (комплект фланцев с патрубками) |  |  | ☐ Плоские (тип 01 ГОСТ 33259) |  | ☐ Усиленные (тип 11 ГОСТ 33259) |  |
| ☐ Монтажное кольцо |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Дополнительная пара отборов (указать угол между отборами) град |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Вычислитель |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Другое Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |
| комментарии |  |  |  |  |  |  |
| Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |