|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ** |
| Ф.И.О. Место для ввода текста. |
| Должность: Место для ввода текста. | Телефон: Место для ввода текста. |
| Организация: Место для ввода текста. | E-mail: Место для ввода текста. |
| Город: Место для ввода текста. | Дата заполнения: Место для ввода даты. |
| Конечный заказчик: Место для ввода текста. |
| Регион эксплуатации оборудования: Место для ввода текста. |
| **ПРИМЕНЕНИЕ** |
| Измеряемая Среда:  | [ ]  газ  | [ ]  жидкость  |  |
| Коррозионные свойства среды: | [ ]  слабоагрессивная  | [ ]  сильноагрессивная  | [ ]  неагрессивная |
| Название среды (состав): Место для ввода текста. |
| Описание тех. процесса: Место для ввода текста. |
| Приведенная погрешность измерения:        |
| Тип учета: | [ ]  технологический учет [ ]  коммерческий учет |
| **ПАРАМЕТРЫ КАЛИБРОВКИ** |
| Расход:  | [ ]  раб. [ ]  станд.  |       мин. |       ном. |       макс. |       ед. изм. |
| Калибровать ротаметр на параметры:  | Абсолютное давление:       значение      ед. изм. |
|  | Плотность при ст. условиях:       значение      ед. изм. |
|  | Температура:       значение      ед. изм. |
| **ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА** |
| Наличие механических примесей:  | [ ]  да [ ]  нет  |
| Направление потока:  | [ ]  горизонт.  | [ ]  вверх  |  |  |
| Вязкость: |       |       ед. изм. |
| Требования к взрывозащите (укажите маркировку): | [ ]  1Ex ib  | [ ]  1Ex db  | [ ]  II Gb |
| [ ]  без взрывозащиты |  |  |
| **МЕСТО УСТАНОВКИ** |
| Описание места установки прибора: Место для ввода текста. |
| Диаметр трубопровода, мм:  |  внешний       |  внутренний       | толщина стенки       |
| Материал трубопровода:Место для ввода текста. |
| **Тип присоединения** |
| Фланцевое | [ ]  муфтовое соединение\*       | [ ]  зажимное соединение\* |
| [ ]  ГОСТ 33259 | [ ]  ASME (ANSI) B16.5 | [ ]  EN 1092-1 |
| \*невозможно для ротаметров с материалом проточной части Фт ( фторопласт) |
| Температура окружающей среды, °C: |  от       |  до       |  |

|  |
| --- |
| **ТРЕБУЕМЫЙ ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА** |
| [ ]  Без выходных сигналов | [ ]  Аналоговый 4-20 мА  | [ ]  HART  |  |
| **ТРЕБУЕМЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД** |
| [ ]  Небронированный кабель  | [ ]  Бронированный кабель  | [ ]  Другое       |
| [ ]  Кабель под металлорукав  | Укажите диаметр металлорукава        |
|  |  |
| **МАТЕРИАЛ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ** |
| [ ]  SS304 | [ ]  SS 316  | [ ]  Футеровка фторопластом |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ** |
| [ ]  Комплект монтажных частей | [ ]  Дисплей  | [ ]  Монтажная вставка |
| [ ]  Измерительный участок | [ ]  Блок питания | [ ]  Рубашка обогрева |
| [ ]  Предельные выключатели (позиционеры) |
| **Требуемый уровень сервиса** |
| [ ]  Предпроектное обследование | [ ]  Расширенная гарантия       |
| **КОММЕНТАРИИ:**  |
| Место для ввода текста. |